## final
2023-09-08 | X. Yin
samples were measured on new TOC instrument and data processed by X. Yin
|  | DOC | DOC
# | Vial label | ppm | ±
1 | BESC-13 Cl1 F1 | 12.414 | 0.16603
2 | BESC-13 Cl1 F2 | 3.8654 | 0.0419
3 | BESC-13 Cl2 F1 | 20.4309 | 0.17187
4 | BESC-13 Cl2 F2 | 3.8032 | 0.04186
5 | BESC-13 Cl3 F1 | 37.6764 | 0.20072
6 | BESC-13 Cl3 F2 | 5.2569 | 0.04313
7 | BESC-35 Cl2 F1 | 16.384 | 0.16823
8 | BESC-35 Cl2 F2 | 2.7192 | 0.041386
9 | BESC-192 Cl1 F1 | 12.5316 | 0.16607
10 | BESC-192 Cl1 F2 | 14.4178 | 0.063181
11 | BESC-192 Cl2 F1 | 7.1011 | 0.16527
12 | BESC-192 Cl2 F2 | 3.4946 | 0.041683
13 | BESC-192 Cl3 F1 | 12.2467 | 0.16596
14 | BESC-192 Cl3 F2 | 4.8828 | 0.042736
15 | BESC-265 Cl1 F1 | 15.2265 | 0.16745
16 | BESC-265 Cl1 F2 | 3.3488 | 0.041611
17 | BESC-265 Cl2 F1 | 8.3581 | 0.16522
18 | BESC-265 Cl2 F2 | 2.2263 | 0.04131
19 | BESC-265 Cl3 F1 | 35.619 | 0.19632
20 | BESC-265 Cl3 F2 | 9.028 | 0.049339
21 | BESC-351 Cl1 F1 V2 | 42.2206 | 0.21119
22 | BESC-351 Cl1 F2 V2 | 14.3386 | 0.06295
23 | BESC-351 Cl2 F1 V2 | 44.6487 | 0.21716
24 | BESC-351 Cl2 F2 V2 | 6.1534 | 0.044252
25 | BESC-351 Cl3 F1 | 29.7907 | 0.18513
26 | BESC-351 Cl3 F2 | 6.4597 | 0.04469
27 | BESC-388 Cl1 F1 V2 | 11.6815 | 0.16577
28 | BESC-388 Cl1 F2 V2 | 6.6259 | 0.044939
29 | BESC-388 Cl2 F1 | 14.3267 | 0.16692
30 | BESC-388 Cl2 F2 | 4.4826 | 0.042366
31 | GW-9768 Cl1 F1 | 8.3807 | 0.16522
32 | GW-9768 Cl1 F2 | 2.804 | 0.041408
33 | GW-9768 Cl2 F1 | 15.968 | 0.16794
34 | GW-9768 Cl2 F2 | 4.9845 | 0.042839
35 | GW-9768 Cl3 F1 | 31.8118 | 0.18878
36 | GW-9768 Cl3 F2 | 11.0469 | 0.054001
37 | GW-9854 Cl2 F1 V2 | 10.8134 | 0.16553
38 | GW-9854 Cl2 F2 V2 | 8.5555 | 0.048364
39 | GW-9854 Cl3 F1 | 6.0883 | 0.16541
40 | GW-9854 Cl3 F2 | 4.4668 | 0.042352
41 | SLMC-28-2 Cl1 F1 V2 | 13.3048 | 0.1664
42 | SLMC-28-2 Cl1 F2 V2 | 3.9751 | 0.041973
43 | SLMC-28-2 Cl2 F1 | 9.2263 | 0.16527
44 | SLMC-28-2 Cl2 F2 | 3.463 | 0.041667
45 | SLMC-28-2 Cl3 F1 V2 | 12.5768 | 0.16609
46 | SLMC-28-2 Cl3 F2 V2 | 4.928 | 0.042781
47 | Nutrient Solution Blank 10/14/22 F1 | 1.6716 | 0.16711
48 | Nutrient Solution Blank 10/15/22 F2 | 3.1519 | 0.16635 | note: #48 has no enough sample vol to run without dilution, so it was diluted 4x
49 | Nutrient Solution Blank 10/16/22 | 2.0491 | 0.1669
50 | Nutrient Solution Blank 10/17/22 F2 | 1.8261 | 0.041312

## DOC
2023-09-08 | X. Yin
150ul
Sample Name | Mean Area | ppm | ± | ppm |  | ppm | ± | Calibration curve |  | m | b | 8.8464 | 1.3552
w | 4.517 | 0.35741 | 0.041814 |  |  |  |  | ppm | area | se_m | se_b | 0.034178 | 0.11737
w | 1.961 | 0.068479 | 0.042002 |  |  |  |  | 0 | 1.562 | r2 | se_y | 0.99982 | 0.353
w | 1.47 | 0.012976 | 0.042042 |  |  |  |  | 0.1 | 2.111 | F | dof | 66995.1024 | 12
w72 | 7.725 | 0.72005 | 0.041619 |  |  |  |  | 0.2 | 2.941 | ss_reg | ss_resid | 8348.1381 | 1.4953
std | 1.562 | 0.023376 | 0.042034 | 0 |  |  |  | 0.5 | 5.868
std | 2.111 | 0.085435 | 0.04199 | 0.1 |  |  |  | 1 | 9.902 |  |  | N = | 14
std | 2.941 | 0.17926 | 0.041927 | 0.2 |  |  |  | 2.5 | 22.65 |  |  | mean_x = | 2.0429
std | 5.868 | 0.51013 | 0.041726 | 0.5 |  |  |  | 5 | 45.9 |  |  | Sxx = | 106.6743
std | 9.902 | 0.96614 | 0.041513 | 1 |  |  |  | 10 | 90 |  |  | t(0.05) = | 1.7823
std | 22.65 | 2.4072 | 0.041328 | 2.5 |  |  |  | 0.1 | 2.744
std | 45.9 | 5.0354 | 0.042891 | 5 |  |  |  | 0.2 | 3.537 |  |  | CL | 2.0182
std | 90 | 10.0205 | 0.051536 | 10 |  |  |  | 0.5 | 5.904 |  |  | XCL | 0.074947 | 0.041998
w | 2.487 | 0.12794 | 0.041961 |  |  |  |  | 1 | 10.05 |  |  |  |  | 0.56036
w | 1.896 | 0.061132 | 0.042007 |  |  |  |  | 2.5 | 23.4 |  |  | DL | 2.6812
w73 | 50.79 | 5.5881 | 0.043516 |  |  |  |  | 5 | 45.41 |  |  | XDL | 0.14989 | 0.041946
w73b | 52.88 | 5.8244 | 0.043812
w74 | 39.09 | 4.2656 | 0.042187
w75 | 28.54 | 3.073 | 0.041495
w76 | 42.93 | 4.6996 | 0.04256
w77 | 42.93 | 4.6996 | 0.04256
w78 | 55.48 | 6.1183 | 0.044203
w79 | 43.16 | 4.7256 | 0.042584
w | 2.018 | 0.074923 | 0.041998
s1x4 | 28.81 | 3.1035 | 0.041507 | 12.414 | 0.16603
s2 | 35.55 | 3.8654 | 0.0419 | 3.8654 | 0.0419
s3x4 | 46.54 | 5.1077 | 0.042968 | 20.4309 | 0.17187
s4 | 35 | 3.8032 | 0.04186 | 3.8032 | 0.04186
s5x4 | 84.68 | 9.4191 | 0.050181 | 37.6764 | 0.20072
s6 | 47.86 | 5.2569 | 0.04313 | 5.2569 | 0.04313
s7x4 | 37.59 | 4.096 | 0.042059 | 16.384 | 0.16823
s8 | 25.41 | 2.7192 | 0.041386 | 2.7192 | 0.041386
s9x4 | 29.07 | 3.1329 | 0.041518 | 12.5316 | 0.16607
s10 | 128.9 | 14.4178 | 0.063181 | 14.4178 | 0.063181 | 14.1582 | 0.24793 | rerun
s11x4 | 17.06 | 1.7753 | 0.041317 | 7.1011 | 0.16527
s12 | 32.27 | 3.4946 | 0.041683 | 3.4946 | 0.041683
s13x4 | 28.44 | 3.0617 | 0.041491 | 12.2467 | 0.16596
s14 | 44.55 | 4.8828 | 0.042736 | 4.8828 | 0.042736
s15x4 | 35.03 | 3.8066 | 0.041862 | 15.2265 | 0.16745
s16 | 30.98 | 3.3488 | 0.041611 | 3.3488 | 0.041611
s17x4 | 19.84 | 2.0895 | 0.041304 | 8.3581 | 0.16522
s18 | 21.05 | 2.2263 | 0.04131 | 2.2263 | 0.04131
s19x4 | 80.13 | 8.9048 | 0.04908 | 35.619 | 0.19632
s20 | 81.22 | 9.028 | 0.049339 | 9.028 | 0.049339
s21x4 | 94.73 | 10.5552 | 0.052797 | 42.2206 | 0.21119
s22 | 128.2 | 14.3386 | 0.06295 | 14.3386 | 0.06295
s23x4 | 100.1 | 11.1622 | 0.054289 | 44.6487 | 0.21716
s24 | 55.79 | 6.1534 | 0.044252 | 6.1534 | 0.044252
1 | 12 | 1.2033 | 0.041431 | 1.2033 | 0.041431
2.5 | 24.85 | 2.6559 | 0.041372 | 2.6559 | 0.041372
w | 3.123 | 0.19983 | 0.041913 | 0.19983 | 0.041913
s25x4 | 67.24 | 7.4477 | 0.046282 | 29.7907 | 0.18513
s26 | 58.5 | 6.4597 | 0.04469 | 6.4597 | 0.04469
s27x4 | 27.19 | 2.9204 | 0.041443 | 11.6815 | 0.16577
s28 | 59.97 | 6.6259 | 0.044939 | 6.6259 | 0.044939
s29x4 | 33.04 | 3.5817 | 0.041729 | 14.3267 | 0.16692
s30 | 41.01 | 4.4826 | 0.042366 | 4.4826 | 0.042366
s31x4 | 19.89 | 2.0952 | 0.041304 | 8.3807 | 0.16522
s32 | 26.16 | 2.804 | 0.041408 | 2.804 | 0.041408
s33x4 | 36.67 | 3.992 | 0.041985 | 15.968 | 0.16794
s34 | 45.45 | 4.9845 | 0.042839 | 4.9845 | 0.042839
s35x4 | 71.71 | 7.953 | 0.047195 | 31.8118 | 0.18878
s36 | 99.08 | 11.0469 | 0.054001 | 11.0469 | 0.054001
s37x4 | 25.27 | 2.7033 | 0.041383 | 10.8134 | 0.16553
s38 | 77.04 | 8.5555 | 0.048364 | 8.5555 | 0.048364
x39x4 | 14.82 | 1.5221 | 0.041353 | 6.0883 | 0.16541
s40 | 40.87 | 4.4668 | 0.042352 | 4.4668 | 0.042352
s41x4 | 30.78 | 3.3262 | 0.0416 | 13.3048 | 0.1664
s42 | 36.52 | 3.9751 | 0.041973 | 3.9751 | 0.041973
s43x4 | 21.76 | 2.3066 | 0.041316 | 9.2263 | 0.16527
s44 | 31.99 | 3.463 | 0.041667 | 3.463 | 0.041667
s45x4 | 29.17 | 3.1442 | 0.041522 | 12.5768 | 0.16609
s46 | 44.95 | 4.928 | 0.042781 | 4.928 | 0.042781
s47x4 | 5.052 | 0.41789 | 0.041778 | 1.6716 | 0.16711
s48x4 | 8.326 | 0.78798 | 0.041587 | 3.1519 | 0.16635
s49x4 | 5.887 | 0.51228 | 0.041725 | 2.0491 | 0.1669
s50 | 17.51 | 1.8261 | 0.041312 | 1.8261 | 0.041312
w | 1.805 | 0.050845 | 0.042015
w | 2.276 | 0.10409 | 0.041977
0.1 | 2.744 | 0.15699 | 0.041941
0.2 | 3.537 | 0.24663 | 0.041883
0.5 | 5.904 | 0.5142 | 0.041724
1 | 10.05 | 0.98287 | 0.041506
2.5 | 23.4 | 2.492 | 0.04134
5 | 45.41 | 4.98 | 0.042834
w | 2.123 | 0.086792 | 0.041989
w | 2.099 | 0.084079 | 0.041991
w | 1.909 | 0.062601 | 0.042006
10Jx6 | 22.23 | 2.3597 | 0.041322 | 14.1582 | 0.24793 | rerun

## raw
[System]
Instrument Options | TOC/ASI/IC Unit/Sparge Kit/Small Syringe Kit
[Data]
Type | Anal. | Sample Name | Sample ID | Cal. Curve | Manual Dilution | Date / Time | Inj. No. | Analysis(Inj.) | Area | Mean Area | Conc. | Mean Conc. | Result | Mean Result
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 12:29 | 1 | NPOC | 18.54 | 4.517 | 2.187 | 0.5327 | NPOC:0.5327mg/L | NPOC:0.5327mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 12:41 | 1 | NPOC | 3.104 | 1.961 | 0.3661 | 0.2312 | NPOC:0.2312mg/L | NPOC:0.2312mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 12:51 | 1 | NPOC | 1.666 | 1.47 | 0.1965 | 0.1733 | NPOC:0.1733mg/L | NPOC:0.1733mg/L
Unknown | NPOC | w72 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 13:01 | 1 | NPOC | 5.364 | 7.725 | 0.6326 | 0.911 | NPOC:0.9110mg/L | NPOC:0.9110mg/L
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:17 | 1 | NPOC | 1.612 | 1.562 | 0
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:27 | 1 | NPOC | 2.083 | 2.111 | 0.1
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:35 | 1 | NPOC | 2.893 | 2.941 | 0.2
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:43 | 1 | NPOC | 5.792 | 5.868 | 0.5
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:54 | 1 | NPOC | 9.819 | 9.902 | 1
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 14:03 | 1 | NPOC | 22.69 | 22.65 | 2.5
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 14:12 | 1 | NPOC | 45.58 | 45.9 | 5
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 14:22 | 1 | NPOC | 89.06 | 90 | 10
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 14:32 | 1 | NPOC | 3.318 | 2.487 | 0.3738 | 0.2802 | NPOC:0.2802mg/L | NPOC:0.2802mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 14:42 | 1 | NPOC | 2.022 | 1.896 | 0.2278 | 0.2136 | NPOC:0.2136mg/L | NPOC:0.2136mg/L
Unknown | NPOC | w73 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 14:54 | 1 | NPOC | 50.53 | 50.79 | 5.693 | 5.722 | NPOC:5.722mg/L | NPOC:5.722mg/L
Unknown | NPOC | w73b | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 15:11 | 1 | NPOC | 53.47 | 52.88 | 6.024 | 5.957 | NPOC:5.957mg/L | NPOC:5.957mg/L
Unknown | NPOC | w74 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 15:25 | 1 | NPOC | 39.71 | 39.09 | 4.474 | 4.404 | NPOC:4.404mg/L | NPOC:4.404mg/L
Unknown | NPOC | w75 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 15:44 | 1 | NPOC | 38.05 | 28.54 | 4.287 | 3.215 | NPOC:3.215mg/L | NPOC:3.215mg/L
Unknown | NPOC | w76 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:01 | 1 | NPOC | 42.68 | 42.93 | 4.808 | 4.836 | NPOC:4.836mg/L | NPOC:4.836mg/L
Unknown | NPOC | w77 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:13 | 1 | NPOC | 43.3 | 42.93 | 4.878 | 4.836 | NPOC:4.836mg/L | NPOC:4.836mg/L
Unknown | NPOC | w78 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:29 | 1 | NPOC | 51.5 | 55.48 | 5.802 | 6.251 | NPOC:6.251mg/L | NPOC:6.251mg/L
Unknown | NPOC | w79 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:44 | 1 | NPOC | 43.09 | 43.16 | 4.854 | 4.862 | NPOC:4.862mg/L | NPOC:4.862mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:53 | 1 | NPOC | 3.346 | 2.018 | 0.3769 | 0.2273 | NPOC:0.2273mg/L | NPOC:0.2273mg/L
Unknown | NPOC | s1x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:03 | 1 | NPOC | 27.76 | 28.81 | 3.127 | 3.246 | NPOC:3.246mg/L | NPOC:3.246mg/L
Unknown | NPOC | s2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:15 | 1 | NPOC | 35.1 | 35.55 | 3.954 | 4.004 | NPOC:4.004mg/L | NPOC:4.004mg/L
Unknown | NPOC | s3x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:25 | 1 | NPOC | 46.36 | 46.54 | 5.223 | 5.243 | NPOC:5.243mg/L | NPOC:5.243mg/L
Unknown | NPOC | s4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:35 | 1 | NPOC | 35.27 | 35 | 3.973 | 3.943 | NPOC:3.943mg/L | NPOC:3.943mg/L
Unknown | NPOC | s5x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:45 | 1 | NPOC | 84.03 | 84.68 | 9.466 | 9.54 | NPOC:9.540mg/L | NPOC:9.540mg/L
Unknown | NPOC | s6 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:55 | 1 | NPOC | 47.72 | 47.86 | 5.376 | 5.391 | NPOC:5.391mg/L | NPOC:5.391mg/L
Unknown | NPOC | s7x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:05 | 1 | NPOC | 37.82 | 37.59 | 4.261 | 4.235 | NPOC:4.235mg/L | NPOC:4.235mg/L
Unknown | NPOC | s8 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:19 | 1 | NPOC | 25.57 | 25.41 | 2.881 | 2.862 | NPOC:2.862mg/L | NPOC:2.862mg/L
Unknown | NPOC | s9x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:28 | 1 | NPOC | 27.97 | 29.07 | 3.151 | 3.274 | NPOC:3.274mg/L | NPOC:3.274mg/L
Unknown | NPOC | s10 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:42 | 1 | NPOC | 128.5 | 128.9 | 14.48 | 14.52 | NPOC:14.52mg/L | NPOC:14.52mg/L
Unknown | NPOC | s11x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:51 | 1 | NPOC | 18.77 | 17.06 | 2.115 | 1.922 | NPOC:1.922mg/L | NPOC:1.922mg/L
Unknown | NPOC | s12 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:03 | 1 | NPOC | 32.1 | 32.27 | 3.616 | 3.635 | NPOC:3.635mg/L | NPOC:3.635mg/L
Unknown | NPOC | s13x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:13 | 1 | NPOC | 28.53 | 28.44 | 3.214 | 3.203 | NPOC:3.203mg/L | NPOC:3.203mg/L
Unknown | NPOC | s14 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:22 | 1 | NPOC | 44.48 | 44.55 | 5.011 | 5.018 | NPOC:5.018mg/L | NPOC:5.018mg/L
Unknown | NPOC | s15x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:32 | 1 | NPOC | 35.07 | 35.03 | 3.951 | 3.947 | NPOC:3.947mg/L | NPOC:3.947mg/L
Unknown | NPOC | s16 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:42 | 1 | NPOC | 30.73 | 30.98 | 3.462 | 3.491 | NPOC:3.491mg/L | NPOC:3.491mg/L
Unknown | NPOC | s17x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:52 | 1 | NPOC | 19.86 | 19.84 | 2.237 | 2.236 | NPOC:2.236mg/L | NPOC:2.236mg/L
Unknown | NPOC | s18 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:01 | 1 | NPOC | 21.12 | 21.05 | 2.379 | 2.371 | NPOC:2.371mg/L | NPOC:2.371mg/L
Unknown | NPOC | s19x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:11 | 1 | NPOC | 79.79 | 80.13 | 8.989 | 9.027 | NPOC:9.027mg/L | NPOC:9.027mg/L
Unknown | NPOC | s20 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:21 | 1 | NPOC | 81.08 | 81.22 | 9.134 | 9.15 | NPOC:9.150mg/L | NPOC:9.150mg/L
Unknown | NPOC | s21x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:31 | 1 | NPOC | 94.9 | 94.73 | 10.69 | 10.67 | NPOC:10.67mg/L | NPOC:10.67mg/L
Unknown | NPOC | s22 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:42 | 1 | NPOC | 129.2 | 128.2 | 14.56 | 14.44 | NPOC:14.44mg/L | NPOC:14.44mg/L
Unknown | NPOC | s23x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:54 | 1 | NPOC | 100.4 | 100.1 | 11.31 | 11.27 | NPOC:11.27mg/L | NPOC:11.27mg/L
Unknown | NPOC | s24 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:04 | 1 | NPOC | 57.13 | 55.79 | 6.436 | 6.285 | NPOC:6.285mg/L | NPOC:6.285mg/L
Unknown | NPOC | 1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:17 | 1 | NPOC | 12.15 | 12 | 1.369 | 1.351 | NPOC:1.351mg/L | NPOC:1.351mg/L
Unknown | NPOC | 2.5 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:26 | 1 | NPOC | 25.03 | 24.85 | 2.82 | 2.8 | NPOC:2.800mg/L | NPOC:2.800mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:35 | 1 | NPOC | 3.234 | 3.123 | 0.3643 | 0.3518 | NPOC:0.3518mg/L | NPOC:0.3518mg/L
Unknown | NPOC | s25x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:46 | 1 | NPOC | 66.29 | 67.24 | 7.468 | 7.574 | NPOC:7.574mg/L | NPOC:7.574mg/L
Unknown | NPOC | s26 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:56 | 1 | NPOC | 58.35 | 58.5 | 6.573 | 6.59 | NPOC:6.590mg/L | NPOC:6.590mg/L
Unknown | NPOC | s27x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:06 | 1 | NPOC | 28.04 | 27.19 | 3.159 | 3.063 | NPOC:3.063mg/L | NPOC:3.063mg/L
Unknown | NPOC | s28 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:19 | 1 | NPOC | 59.26 | 59.97 | 6.676 | 6.756 | NPOC:6.756mg/L | NPOC:6.756mg/L
Unknown | NPOC | s29x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:34 | 1 | NPOC | 33.37 | 33.04 | 3.759 | 3.722 | NPOC:3.722mg/L | NPOC:3.722mg/L
Unknown | NPOC | s30 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:44 | 1 | NPOC | 40.67 | 41.01 | 4.582 | 4.619 | NPOC:4.619mg/L | NPOC:4.619mg/L
Unknown | NPOC | s31x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:53 | 1 | NPOC | 18.81 | 19.89 | 2.119 | 2.24 | NPOC:2.240mg/L | NPOC:2.240mg/L
Unknown | NPOC | s32 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:05 | 1 | NPOC | 26.3 | 26.16 | 2.963 | 2.947 | NPOC:2.947mg/L | NPOC:2.947mg/L
Unknown | NPOC | s33x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:14 | 1 | NPOC | 37.01 | 36.67 | 4.169 | 4.131 | NPOC:4.131mg/L | NPOC:4.131mg/L
Unknown | NPOC | s34 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:24 | 1 | NPOC | 45.39 | 45.45 | 5.113 | 5.12 | NPOC:5.120mg/L | NPOC:5.120mg/L
Unknown | NPOC | s35x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:34 | 1 | NPOC | 72.54 | 71.71 | 8.172 | 8.079 | NPOC:8.079mg/L | NPOC:8.079mg/L
Unknown | NPOC | s36 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:44 | 1 | NPOC | 100.1 | 99.08 | 11.28 | 11.16 | NPOC:11.16mg/L | NPOC:11.16mg/L
Unknown | NPOC | s37x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:54 | 1 | NPOC | 25.48 | 25.27 | 2.87 | 2.846 | NPOC:2.846mg/L | NPOC:2.846mg/L
Unknown | NPOC | s38 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:04 | 1 | NPOC | 76.51 | 77.04 | 8.619 | 8.679 | NPOC:8.679mg/L | NPOC:8.679mg/L
Unknown | NPOC | x39x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:13 | 1 | NPOC | 15.77 | 14.82 | 1.777 | 1.669 | NPOC:1.669mg/L | NPOC:1.669mg/L
Unknown | NPOC | s40 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:25 | 1 | NPOC | 39.27 | 40.87 | 4.424 | 4.604 | NPOC:4.604mg/L | NPOC:4.604mg/L
Unknown | NPOC | s41x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:39 | 1 | NPOC | 30.91 | 30.78 | 3.482 | 3.468 | NPOC:3.468mg/L | NPOC:3.468mg/L
Unknown | NPOC | s42 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:49 | 1 | NPOC | 36.44 | 36.52 | 4.105 | 4.114 | NPOC:4.114mg/L | NPOC:4.114mg/L
Unknown | NPOC | s43x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:58 | 1 | NPOC | 21.94 | 21.76 | 2.472 | 2.451 | NPOC:2.451mg/L | NPOC:2.451mg/L
Unknown | NPOC | s44 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:08 | 1 | NPOC | 32.09 | 31.99 | 3.615 | 3.604 | NPOC:3.604mg/L | NPOC:3.604mg/L
Unknown | NPOC | s45x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:18 | 1 | NPOC | 29.29 | 29.17 | 3.3 | 3.286 | NPOC:3.286mg/L | NPOC:3.286mg/L
Unknown | NPOC | s46 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:27 | 1 | NPOC | 44.76 | 44.95 | 5.042 | 5.063 | NPOC:5.063mg/L | NPOC:5.063mg/L
Unknown | NPOC | s47x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:41 | 1 | NPOC | 5.363 | 5.052 | 0.6042 | 0.5691 | NPOC:0.5691mg/L | NPOC:0.5691mg/L
Unknown | NPOC | s48x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:52 | 1 | NPOC | 8.297 | 8.326 | 0.9347 | 0.938 | NPOC:0.9380mg/L | NPOC:0.9380mg/L
Unknown | NPOC | s49x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:00 | 1 | NPOC | 5.958 | 5.887 | 0.6712 | 0.6632 | NPOC:0.6632mg/L | NPOC:0.6632mg/L
Unknown | NPOC | s50 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:09 | 1 | NPOC | 17.52 | 17.51 | 1.974 | 1.973 | NPOC:1.973mg/L | NPOC:1.973mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:18 | 1 | NPOC | 2.411 | 1.805 | 0.2716 | 0.2033 | NPOC:0.2033mg/L | NPOC:0.2033mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:27 | 1 | NPOC | 2.214 | 2.276 | 0.2494 | 0.2564 | NPOC:0.2564mg/L | NPOC:0.2564mg/L
Unknown | NPOC | 0.1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:36 | 1 | NPOC | 2.939 | 2.744 | 0.3311 | 0.3092 | NPOC:0.3092mg/L | NPOC:0.3092mg/L
Unknown | NPOC | 0.2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:46 | 1 | NPOC | 3.519 | 3.537 | 0.3964 | 0.3985 | NPOC:0.3985mg/L | NPOC:0.3985mg/L
Unknown | NPOC | 0.5 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:54 | 1 | NPOC | 5.907 | 5.904 | 0.6655 | 0.6651 | NPOC:0.6651mg/L | NPOC:0.6651mg/L
Unknown | NPOC | 1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:02 | 1 | NPOC | 9.911 | 10.05 | 1.117 | 1.132 | NPOC:1.132mg/L | NPOC:1.132mg/L
Unknown | NPOC | 2.5 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:11 | 1 | NPOC | 23.13 | 23.4 | 2.606 | 2.636 | NPOC:2.636mg/L | NPOC:2.636mg/L
Unknown | NPOC | 5 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:20 | 1 | NPOC | 47.33 | 45.41 | 5.332 | 5.115 | NPOC:5.115mg/L | NPOC:5.115mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:32 | 1 | NPOC | 3.199 | 2.123 | 0.3604 | 0.2392 | NPOC:0.2392mg/L | NPOC:0.2392mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:47 | 1 | NPOC | 2.6 | 2.099 | 0.2929 | 0.2365 | NPOC:0.2365mg/L | NPOC:0.2365mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:56 | 1 | NPOC | 1.971 | 1.909 | 0.222 | 0.215 | NPOC:0.2150mg/L | NPOC:0.2150mg/L
Unknown | NPOC | 10Jx6 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 11:48 | 1 | NPOC | 22.25 | 22.23 | 2.507 | 2.505 | NPOC:2.505mg/L | NPOC:2.505mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 12:32 | 2 | NPOC | 5.349 | 4.517 | 0.6309 | 0.5327 | NPOC:0.5327mg/L | NPOC:0.5327mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 12:43 | 2 | NPOC | 2.255 | 1.961 | 0.266 | 0.2312 | NPOC:0.2312mg/L | NPOC:0.2312mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 12:53 | 2 | NPOC | 1.429 | 1.47 | 0.1685 | 0.1733 | NPOC:0.1733mg/L | NPOC:0.1733mg/L
Unknown | NPOC | w72 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 13:06 | 2 | NPOC | 7.44 | 7.725 | 0.8775 | 0.911 | NPOC:0.9110mg/L | NPOC:0.9110mg/L
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:19 | 2 | NPOC | 1.152 | 1.562 | 0
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:30 | 2 | NPOC | 2.139 | 2.111 | 0.1
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:37 | 2 | NPOC | 2.989 | 2.941 | 0.2
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:46 | 2 | NPOC | 5.369 | 5.868 | 0.5
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:57 | 2 | NPOC | 9.984 | 9.902 | 1
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 14:06 | 2 | NPOC | 22.61 | 22.65 | 2.5
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 14:15 | 2 | NPOC | 46.21 | 45.9 | 5
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 14:26 | 2 | NPOC | 90.95 | 90 | 10
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 14:34 | 2 | NPOC | 2.706 | 2.487 | 0.3048 | 0.2802 | NPOC:0.2802mg/L | NPOC:0.2802mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 14:44 | 2 | NPOC | 1.77 | 1.896 | 0.1994 | 0.2136 | NPOC:0.2136mg/L | NPOC:0.2136mg/L
Unknown | NPOC | w73 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 14:58 | 2 | NPOC | 46.57 | 50.79 | 5.246 | 5.722 | NPOC:5.722mg/L | NPOC:5.722mg/L
Unknown | NPOC | w73b | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 15:17 | 2 | NPOC | 52.29 | 52.88 | 5.891 | 5.957 | NPOC:5.957mg/L | NPOC:5.957mg/L
Unknown | NPOC | w74 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 15:30 | 2 | NPOC | 40.98 | 39.09 | 4.617 | 4.404 | NPOC:4.404mg/L | NPOC:4.404mg/L
Unknown | NPOC | w75 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 15:48 | 2 | NPOC | 28.52 | 28.54 | 3.213 | 3.215 | NPOC:3.215mg/L | NPOC:3.215mg/L
Unknown | NPOC | w76 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:05 | 2 | NPOC | 43.18 | 42.93 | 4.864 | 4.836 | NPOC:4.836mg/L | NPOC:4.836mg/L
Unknown | NPOC | w77 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:17 | 2 | NPOC | 45.36 | 42.93 | 5.11 | 4.836 | NPOC:4.836mg/L | NPOC:4.836mg/L
Unknown | NPOC | w78 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:33 | 2 | NPOC | 55.53 | 55.48 | 6.256 | 6.251 | NPOC:6.251mg/L | NPOC:6.251mg/L
Unknown | NPOC | w79 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:47 | 2 | NPOC | 43.22 | 43.16 | 4.869 | 4.862 | NPOC:4.862mg/L | NPOC:4.862mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:55 | 2 | NPOC | 2.147 | 2.018 | 0.2419 | 0.2273 | NPOC:0.2273mg/L | NPOC:0.2273mg/L
Unknown | NPOC | s1x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:06 | 2 | NPOC | 28.91 | 28.81 | 3.257 | 3.246 | NPOC:3.246mg/L | NPOC:3.246mg/L
Unknown | NPOC | s2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:19 | 2 | NPOC | 35.99 | 35.55 | 4.054 | 4.004 | NPOC:4.004mg/L | NPOC:4.004mg/L
Unknown | NPOC | s3x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:28 | 2 | NPOC | 46.72 | 46.54 | 5.263 | 5.243 | NPOC:5.243mg/L | NPOC:5.243mg/L
Unknown | NPOC | s4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:38 | 2 | NPOC | 34.73 | 35 | 3.913 | 3.943 | NPOC:3.943mg/L | NPOC:3.943mg/L
Unknown | NPOC | s5x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:49 | 2 | NPOC | 85.33 | 84.68 | 9.613 | 9.54 | NPOC:9.540mg/L | NPOC:9.540mg/L
Unknown | NPOC | s6 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:59 | 2 | NPOC | 47.99 | 47.86 | 5.406 | 5.391 | NPOC:5.391mg/L | NPOC:5.391mg/L
Unknown | NPOC | s7x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:07 | 2 | NPOC | 37.36 | 37.59 | 4.209 | 4.235 | NPOC:4.235mg/L | NPOC:4.235mg/L
Unknown | NPOC | s8 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:22 | 2 | NPOC | 25.24 | 25.41 | 2.843 | 2.862 | NPOC:2.862mg/L | NPOC:2.862mg/L
Unknown | NPOC | s9x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:31 | 2 | NPOC | 28.92 | 29.07 | 3.258 | 3.274 | NPOC:3.274mg/L | NPOC:3.274mg/L
Unknown | NPOC | s10 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:45 | 2 | NPOC | 129.2 | 128.9 | 14.56 | 14.52 | NPOC:14.52mg/L | NPOC:14.52mg/L
Unknown | NPOC | s11x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:54 | 2 | NPOC | 16.93 | 17.06 | 1.907 | 1.922 | NPOC:1.922mg/L | NPOC:1.922mg/L
Unknown | NPOC | s12 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:06 | 2 | NPOC | 32.43 | 32.27 | 3.653 | 3.635 | NPOC:3.635mg/L | NPOC:3.635mg/L
Unknown | NPOC | s13x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:16 | 2 | NPOC | 28.34 | 28.44 | 3.193 | 3.203 | NPOC:3.203mg/L | NPOC:3.203mg/L
Unknown | NPOC | s14 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:26 | 2 | NPOC | 44.61 | 44.55 | 5.026 | 5.018 | NPOC:5.018mg/L | NPOC:5.018mg/L
Unknown | NPOC | s15x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:35 | 2 | NPOC | 35 | 35.03 | 3.943 | 3.947 | NPOC:3.947mg/L | NPOC:3.947mg/L
Unknown | NPOC | s16 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:45 | 2 | NPOC | 31.24 | 30.98 | 3.519 | 3.491 | NPOC:3.491mg/L | NPOC:3.491mg/L
Unknown | NPOC | s17x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 19:54 | 2 | NPOC | 19.83 | 19.84 | 2.234 | 2.236 | NPOC:2.236mg/L | NPOC:2.236mg/L
Unknown | NPOC | s18 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:04 | 2 | NPOC | 20.97 | 21.05 | 2.362 | 2.371 | NPOC:2.371mg/L | NPOC:2.371mg/L
Unknown | NPOC | s19x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:14 | 2 | NPOC | 80.47 | 80.13 | 9.065 | 9.027 | NPOC:9.027mg/L | NPOC:9.027mg/L
Unknown | NPOC | s20 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:25 | 2 | NPOC | 81.37 | 81.22 | 9.167 | 9.15 | NPOC:9.150mg/L | NPOC:9.150mg/L
Unknown | NPOC | s21x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:35 | 2 | NPOC | 94.56 | 94.73 | 10.65 | 10.67 | NPOC:10.67mg/L | NPOC:10.67mg/L
Unknown | NPOC | s22 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:46 | 2 | NPOC | 127.2 | 128.2 | 14.33 | 14.44 | NPOC:14.44mg/L | NPOC:14.44mg/L
Unknown | NPOC | s23x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 20:57 | 2 | NPOC | 99.74 | 100.1 | 11.24 | 11.27 | NPOC:11.27mg/L | NPOC:11.27mg/L
Unknown | NPOC | s24 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:08 | 2 | NPOC | 55.41 | 55.79 | 6.242 | 6.285 | NPOC:6.285mg/L | NPOC:6.285mg/L
Unknown | NPOC | 1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:20 | 2 | NPOC | 11.84 | 12 | 1.334 | 1.351 | NPOC:1.351mg/L | NPOC:1.351mg/L
Unknown | NPOC | 2.5 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:29 | 2 | NPOC | 24.67 | 24.85 | 2.779 | 2.8 | NPOC:2.800mg/L | NPOC:2.800mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:37 | 2 | NPOC | 3.012 | 3.123 | 0.3393 | 0.3518 | NPOC:0.3518mg/L | NPOC:0.3518mg/L
Unknown | NPOC | s25x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:50 | 2 | NPOC | 68.18 | 67.24 | 7.681 | 7.574 | NPOC:7.574mg/L | NPOC:7.574mg/L
Unknown | NPOC | s26 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:00 | 2 | NPOC | 58.64 | 58.5 | 6.606 | 6.59 | NPOC:6.590mg/L | NPOC:6.590mg/L
Unknown | NPOC | s27x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:09 | 2 | NPOC | 27.05 | 27.19 | 3.047 | 3.063 | NPOC:3.063mg/L | NPOC:3.063mg/L
Unknown | NPOC | s28 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:23 | 2 | NPOC | 60.68 | 59.97 | 6.836 | 6.756 | NPOC:6.756mg/L | NPOC:6.756mg/L
Unknown | NPOC | s29x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:37 | 2 | NPOC | 32.71 | 33.04 | 3.685 | 3.722 | NPOC:3.722mg/L | NPOC:3.722mg/L
Unknown | NPOC | s30 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:47 | 2 | NPOC | 41.34 | 41.01 | 4.657 | 4.619 | NPOC:4.619mg/L | NPOC:4.619mg/L
Unknown | NPOC | s31x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:56 | 2 | NPOC | 19.63 | 19.89 | 2.211 | 2.24 | NPOC:2.240mg/L | NPOC:2.240mg/L
Unknown | NPOC | s32 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:08 | 2 | NPOC | 26.02 | 26.16 | 2.931 | 2.947 | NPOC:2.947mg/L | NPOC:2.947mg/L
Unknown | NPOC | s33x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:17 | 2 | NPOC | 36.32 | 36.67 | 4.092 | 4.131 | NPOC:4.131mg/L | NPOC:4.131mg/L
Unknown | NPOC | s34 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:27 | 2 | NPOC | 45.51 | 45.45 | 5.127 | 5.12 | NPOC:5.120mg/L | NPOC:5.120mg/L
Unknown | NPOC | s35x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:37 | 2 | NPOC | 70.88 | 71.71 | 7.985 | 8.079 | NPOC:8.079mg/L | NPOC:8.079mg/L
Unknown | NPOC | s36 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:48 | 2 | NPOC | 98.06 | 99.08 | 11.05 | 11.16 | NPOC:11.16mg/L | NPOC:11.16mg/L
Unknown | NPOC | s37x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 23:57 | 2 | NPOC | 25.05 | 25.27 | 2.822 | 2.846 | NPOC:2.846mg/L | NPOC:2.846mg/L
Unknown | NPOC | s38 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:07 | 2 | NPOC | 77.57 | 77.04 | 8.739 | 8.679 | NPOC:8.679mg/L | NPOC:8.679mg/L
Unknown | NPOC | x39x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:16 | 2 | NPOC | 15.03 | 14.82 | 1.693 | 1.669 | NPOC:1.669mg/L | NPOC:1.669mg/L
Unknown | NPOC | s40 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:29 | 2 | NPOC | 40.76 | 40.87 | 4.592 | 4.604 | NPOC:4.604mg/L | NPOC:4.604mg/L
Unknown | NPOC | s41x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:42 | 2 | NPOC | 30.65 | 30.78 | 3.453 | 3.468 | NPOC:3.468mg/L | NPOC:3.468mg/L
Unknown | NPOC | s42 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:52 | 2 | NPOC | 36.6 | 36.52 | 4.123 | 4.114 | NPOC:4.114mg/L | NPOC:4.114mg/L
Unknown | NPOC | s43x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:01 | 2 | NPOC | 21.58 | 21.76 | 2.431 | 2.451 | NPOC:2.451mg/L | NPOC:2.451mg/L
Unknown | NPOC | s44 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:11 | 2 | NPOC | 31.89 | 31.99 | 3.593 | 3.604 | NPOC:3.604mg/L | NPOC:3.604mg/L
Unknown | NPOC | s45x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:20 | 2 | NPOC | 29.04 | 29.17 | 3.272 | 3.286 | NPOC:3.286mg/L | NPOC:3.286mg/L
Unknown | NPOC | s46 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:30 | 2 | NPOC | 45.13 | 44.95 | 5.084 | 5.063 | NPOC:5.063mg/L | NPOC:5.063mg/L
Unknown | NPOC | s47x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:44 | 2 | NPOC | 4.741 | 5.052 | 0.5341 | 0.5691 | NPOC:0.5691mg/L | NPOC:0.5691mg/L
Unknown | NPOC | s48x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:54 | 2 | NPOC | 8.356 | 8.326 | 0.9414 | 0.938 | NPOC:0.9380mg/L | NPOC:0.9380mg/L
Unknown | NPOC | s49x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:03 | 2 | NPOC | 5.816 | 5.887 | 0.6552 | 0.6632 | NPOC:0.6632mg/L | NPOC:0.6632mg/L
Unknown | NPOC | s50 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:12 | 2 | NPOC | 17.5 | 17.51 | 1.971 | 1.973 | NPOC:1.973mg/L | NPOC:1.973mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:20 | 2 | NPOC | 1.899 | 1.805 | 0.2139 | 0.2033 | NPOC:0.2033mg/L | NPOC:0.2033mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:30 | 2 | NPOC | 2.338 | 2.276 | 0.2634 | 0.2564 | NPOC:0.2564mg/L | NPOC:0.2564mg/L
Unknown | NPOC | 0.1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:38 | 2 | NPOC | 2.702 | 2.744 | 0.3044 | 0.3092 | NPOC:0.3092mg/L | NPOC:0.3092mg/L
Unknown | NPOC | 0.2 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:48 | 2 | NPOC | 3.555 | 3.537 | 0.4005 | 0.3985 | NPOC:0.3985mg/L | NPOC:0.3985mg/L
Unknown | NPOC | 0.5 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:56 | 2 | NPOC | 5.901 | 5.904 | 0.6648 | 0.6651 | NPOC:0.6651mg/L | NPOC:0.6651mg/L
Unknown | NPOC | 1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:05 | 2 | NPOC | 10.18 | 10.05 | 1.147 | 1.132 | NPOC:1.132mg/L | NPOC:1.132mg/L
Unknown | NPOC | 2.5 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:14 | 2 | NPOC | 23.66 | 23.4 | 2.665 | 2.636 | NPOC:2.636mg/L | NPOC:2.636mg/L
Unknown | NPOC | 5 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:23 | 2 | NPOC | 45.58 | 45.41 | 5.135 | 5.115 | NPOC:5.115mg/L | NPOC:5.115mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:34 | 2 | NPOC | 2.296 | 2.123 | 0.2587 | 0.2392 | NPOC:0.2392mg/L | NPOC:0.2392mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:49 | 2 | NPOC | 2.115 | 2.099 | 0.2383 | 0.2365 | NPOC:0.2365mg/L | NPOC:0.2365mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:59 | 2 | NPOC | 1.846 | 1.909 | 0.208 | 0.215 | NPOC:0.2150mg/L | NPOC:0.2150mg/L
Unknown | NPOC | 10Jx6 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 11:51 | 2 | NPOC | 22.22 | 22.23 | 2.503 | 2.505 | NPOC:2.505mg/L | NPOC:2.505mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 12:35 | 3 | NPOC | 3.685 | 4.517 | 0.4346 | 0.5327 | NPOC:0.5327mg/L | NPOC:0.5327mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 12:46 | 3 | NPOC | 1.666 | 1.961 | 0.1965 | 0.2312 | NPOC:0.2312mg/L | NPOC:0.2312mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 12:55 | 3 | NPOC | 1.51 | 1.47 | 0.1781 | 0.1733 | NPOC:0.1733mg/L | NPOC:0.1733mg/L
Unknown | NPOC | w72 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_06_13_11_59.cal | 1 | 2023-09-07 13:11 | 3 | NPOC | 8.009 | 7.725 | 0.9446 | 0.911 | NPOC:0.9110mg/L | NPOC:0.9110mg/L
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:22 | 3 | NPOC | 1.511 | 1.562 | 0
Standard | NPOC | std | std |  | 1 | 2023-09-07 13:48 | 3 | NPOC | 5.943 | 5.868 | 0.5
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 14:36 | 3 | NPOC | 2.269 | 2.487 | 0.2556 | 0.2802 | NPOC:0.2802mg/L | NPOC:0.2802mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 14:46 | 3 | NPOC | 3.008 | 1.896 | 0.3389 | 0.2136 | NPOC:0.2136mg/L | NPOC:0.2136mg/L
Unknown | NPOC | w73 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 15:03 | 3 | NPOC | 51.05 | 50.79 | 5.751 | 5.722 | NPOC:5.722mg/L | NPOC:5.722mg/L
Unknown | NPOC | w74 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 15:36 | 3 | NPOC | 38.48 | 39.09 | 4.335 | 4.404 | NPOC:4.404mg/L | NPOC:4.404mg/L
Unknown | NPOC | w75 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 15:53 | 3 | NPOC | 28.56 | 28.54 | 3.217 | 3.215 | NPOC:3.215mg/L | NPOC:3.215mg/L
Unknown | NPOC | w77 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:21 | 3 | NPOC | 42.55 | 42.93 | 4.794 | 4.836 | NPOC:4.836mg/L | NPOC:4.836mg/L
Unknown | NPOC | w78 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:36 | 3 | NPOC | 55.44 | 55.48 | 6.246 | 6.251 | NPOC:6.251mg/L | NPOC:6.251mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 16:57 | 3 | NPOC | 1.888 | 2.018 | 0.2127 | 0.2273 | NPOC:0.2273mg/L | NPOC:0.2273mg/L
Unknown | NPOC | s1x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 17:09 | 3 | NPOC | 28.71 | 28.81 | 3.234 | 3.246 | NPOC:3.246mg/L | NPOC:3.246mg/L
Unknown | NPOC | s9x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:34 | 3 | NPOC | 29.21 | 29.07 | 3.291 | 3.274 | NPOC:3.274mg/L | NPOC:3.274mg/L
Unknown | NPOC | s11x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 18:57 | 3 | NPOC | 17.2 | 17.06 | 1.938 | 1.922 | NPOC:1.922mg/L | NPOC:1.922mg/L
Unknown | NPOC | s24 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:11 | 3 | NPOC | 56.17 | 55.79 | 6.328 | 6.285 | NPOC:6.285mg/L | NPOC:6.285mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 21:40 | 3 | NPOC | 2.788 | 3.123 | 0.3141 | 0.3518 | NPOC:0.3518mg/L | NPOC:0.3518mg/L
Unknown | NPOC | s27x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:12 | 3 | NPOC | 27.32 | 27.19 | 3.078 | 3.063 | NPOC:3.063mg/L | NPOC:3.063mg/L
Unknown | NPOC | s31x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-07 22:58 | 3 | NPOC | 20.14 | 19.89 | 2.269 | 2.24 | NPOC:2.240mg/L | NPOC:2.240mg/L
Unknown | NPOC | x39x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:19 | 3 | NPOC | 14.6 | 14.82 | 1.645 | 1.669 | NPOC:1.669mg/L | NPOC:1.669mg/L
Unknown | NPOC | s40 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 00:32 | 3 | NPOC | 40.97 | 40.87 | 4.616 | 4.604 | NPOC:4.604mg/L | NPOC:4.604mg/L
Unknown | NPOC | s47x4 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 01:46 | 3 | NPOC | 4.106 | 5.052 | 0.4626 | 0.5691 | NPOC:0.5691mg/L | NPOC:0.5691mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:22 | 3 | NPOC | 1.71 | 1.805 | 0.1926 | 0.2033 | NPOC:0.2033mg/L | NPOC:0.2033mg/L
Unknown | NPOC | 0.1 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 02:40 | 3 | NPOC | 2.787 | 2.744 | 0.314 | 0.3092 | NPOC:0.3092mg/L | NPOC:0.3092mg/L
Unknown | NPOC | 5 | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:26 | 3 | NPOC | 45.23 | 45.41 | 5.095 | 5.115 | NPOC:5.115mg/L | NPOC:5.115mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:36 | 3 | NPOC | 1.951 | 2.123 | 0.2198 | 0.2392 | NPOC:0.2392mg/L | NPOC:0.2392mg/L
Unknown | NPOC | w | Untitled | C:\TOC-L\CalCurves\Low Conc calibration curve 9_18_2020.2023_09_07_13_11_26.cal | 1 | 2023-09-08 03:51 | 3 | NPOC | 2.084 | 2.099 | 0.2348 | 0.2365 | NPOC:0.2365mg/L | NPOC:0.2365mg/L

## transpose
|  |  | F1 DOC | [6 empty] | F2 DOC
Vial label | T24 Volume F1 (mL) | T24 Volume F2 (mL) | F1 DOC raw ppm | F1 DOC raw ± ppm | F1 DOC raw mass (ug) | F1 DOC raw ± mass (ug) | F1 DOC corrected mass (ug) | F1 DOC corrected ± mass (ug) | relative correction (%) | F2 DOC raw ppm | F2 DOC raw ± ppm | F2 DOC raw mass (ug) | F2 DOC raw ± mass (ug) | F2 DOC corrected mass (ug) | F2 DOC corrected ± mass (ug) | relative correction (%) | Total DOC (um) | Total DOC ± (um) | Incubation duration (h) | Raw exudation rate (ug C/h) | Raw exudation rate ± (ug C/h) | Cuvette root mass (g) | Cuvette root volume (mm3) | Cuvette root volume (cm3) | Cuvette root surface area (mm2) | Cuvette root surface area (cm2) | Mass-normalized exudation rate (ug C/g*h) | Mass-normalized exudation rate ± (ug C/g*h) | POMN | POMC | MAOMN | MAOMC | TotpN | TotpC
BESC-13 Cl1 | 11 | 14.5 | 12.414 | 0.16603 | 136.5545 | 2.4074 | 112.7908 | 17.3532 | 21.07% | 3.8654 | 0.0419 | 56.0484 | 0.60755 | 32.2847 | 15.5534 | 73.61% | 145.0754 | 32.9066 | 24.1167 | 6.0156 | 1.3645 | 0.401 | 1951.8323 | 1.9518 | 5168.792 | 51.6879 | 15.0014 | 3.4027
BESC-13 Cl2 | 16 | 15.5 | 20.4309 | 0.17187 | 224.7398 | 2.4921 | 200.9761 | 17.438 | 11.82% | 3.8032 | 0.04186 | 55.1469 | 0.60697 | 31.3832 | 15.5528 | 75.72% | 232.3593 | 32.9908 | 24.2 | 9.6016 | 1.3633 | 0.4075 | 1717.2408 | 1.7172 | 7342.0489 | 73.4205 | 23.5623 | 3.3454
BESC-13 Cl3 | 15 | 13.5 | 37.6764 | 0.20072 | 414.4403 | 2.9105 | 390.6766 | 17.8563 | 6.083% | 5.2569 | 0.04313 | 76.2256 | 0.62539 | 52.4619 | 15.5712 | 45.3% | 443.1385 | 33.4276 | 24.1333 | 18.3621 | 1.3851 | 0.4177 | 2009.5742 | 2.0096 | 7123.0343 | 71.2303 | 43.96 | 3.3161
BESC-35 Cl2 | 14 | 16 | 16.384 | 0.16823 | 180.2244 | 2.4394 | 156.4607 | 17.3852 | 15.19% | 2.7192 | 0.041386 | 39.428 | 0.6001 | 15.6643 | 15.5459 | 151.7% | 172.125 | 32.9312 | 24.4 | 7.0543 | 1.3496 | 0.2247 | 1188.3036 | 1.1883 | 3603.288 | 36.0329 | 31.3943 | 6.0064 | 0.7 | 16.62 | 3.35 | 45.01 | 0.479 | 7.4976
BESC-192 Cl1 | 14 | 14 | 12.5316 | 0.16607 | 137.8476 | 2.408 | 114.0839 | 17.3539 | 20.83% | 14.4178 | 0.063181 | 209.0575 | 0.91612 | 185.2938 | 15.862 | 12.82% | 299.3778 | 33.2158 | 21.3333 | 14.0333 | 1.557 | 0.4577 | 2821.5748 | 2.8216 | 11943.3384 | 119.4334 | 30.6605 | 3.4018 | 0.19 | 4.44 | 1.94 | 19.98 | 0.294 | 4.14
BESC-192 Cl2 | 7 | 14.5 | 7.1011 | 0.16527 | 78.1124 | 2.3964 | 54.3487 | 17.3422 | 43.72% | 3.4946 | 0.041683 | 50.6722 | 0.6044 | 26.9085 | 15.5502 | 88.31% | 81.2571 | 32.8924 | 21.3167 | 3.8119 | 1.543 | 0.2932 | 2004.4441 | 2.0044 | 8970.5405 | 89.7054 | 13.001 | 5.2628 | 0.41 | 8.88 | 1.93 | 20.26 | 0.53 | 8.28
BESC-192 Cl3 | 14 | 15 | 12.2467 | 0.16596 | 134.7142 | 2.4065 | 110.9505 | 17.3523 | 21.42% | 4.8828 | 0.042736 | 70.8002 | 0.61968 | 47.0365 | 15.5655 | 50.52% | 157.987 | 32.9178 | 21.15 | 7.4698 | 1.5564 | 0.3061 | 2036.4945 | 2.0365 | 8938.9456 | 89.3895 | 24.4032 | 5.0846 | 0.25 | 5.7 | 1.92 | 19.66 | 0.28 | 3.77
BESC-265 Cl1 | 13 | 15.5 | 15.2265 | 0.16745 | 167.4915 | 2.428 | 143.7278 | 17.3738 | 16.53% | 3.3488 | 0.041611 | 48.5577 | 0.60336 | 24.794 | 15.5492 | 95.84% | 168.5218 | 32.923 | 24.5333 | 6.8691 | 1.342 | 0.4365 | 2114.7806 | 2.1148 | 7048.5238 | 70.4852 | 15.7368 | 3.0744 | 0.4 | 7.22 | 3.57 | 50.18 | 0.508 | 7.5247
BESC-265 Cl2 | 15 | 15 | 8.3581 | 0.16522 | 91.9395 | 2.3956 | 68.1758 | 17.3415 | 34.86% | 2.2263 | 0.04131 | 32.2816 | 0.59899 | 8.5179 | 15.5448 | 279% | 76.6937 | 32.8863 | 24.4667 | 3.1346 | 1.3441 | 0.3705 | 1825.94 | 1.8259 | 5806.0912 | 58.0609 | 8.4605 | 3.6279 | 0.46 | 9.85 | 3.67 | 52.5 | 0.496 | 7.6515
BESC-265 Cl3 | 14 | 15 | 35.619 | 0.19632 | 391.8095 | 2.8466 | 368.0458 | 17.7925 | 6.457% | 9.028 | 0.049339 | 130.9057 | 0.71541 | 107.142 | 15.6612 | 22.18% | 475.1878 | 33.4537 | 24.45 | 19.4351 | 1.3682 | 0.6499 | 3117.2417 | 3.1172 | 8903.9361 | 89.0394 | 29.9047 | 2.1053 | 0.63 | 14.86 | 3.67 | 52.81 | 0.477 | 7.3285
BESC-351 Cl1 V2 | 13 | 15.5 | 42.2206 | 0.21119 | 464.4269 | 3.0622 | 440.6632 | 18.0081 | 5.393% | 14.3386 | 0.06295 | 207.9102 | 0.91277 | 184.1465 | 15.8586 | 12.9% | 624.8097 | 33.8667 | 21.3167 | 29.3109 | 1.5887 | 0.5975 | 3790.4039 | 3.7904 | 12710.2306 | 127.1023 | 49.0558 | 2.659 | 0.4 | 7.48 | 3.02 | 38.86 | 0.408 | 5.6695
BESC-351 Cl2 V2 | 6 | 14 | 44.6487 | 0.21716 | 491.1362 | 3.1488 | 467.3725 | 18.0946 | 5.085% | 6.1534 | 0.044252 | 89.2236 | 0.64165 | 65.4599 | 15.5875 | 36.3% | 532.8324 | 33.6821 | 21.4 | 24.8987 | 1.5739 | 0.5543 | 3297.4321 | 3.2974 | 9424.2811 | 94.2428 | 44.9192 | 2.8395 | 0.34 | 7.21 | 3.25 | 40.72 | 0.407 | 5.6363
BESC-351 Cl3 | 16 | 14.5 | 29.7907 | 0.18513 | 327.6973 | 2.6844 | 303.9336 | 17.6302 | 7.819% | 6.4597 | 0.04469 | 93.6655 | 0.648 | 69.9018 | 15.5938 | 34% | 373.8355 | 33.224 | 24.4667 | 15.2794 | 1.3579 | 0.415 | 2229.3271 | 2.2293 | 8861.0571 | 88.6106 | 36.8178 | 3.2721 | 0.22 | 4.02 | 2.48 | 26.64 | 0.335 | 4.1038
BESC-388 Cl1 V2 | 12 | 15.5 | 11.6815 | 0.16577 | 128.4969 | 2.4037 | 104.7332 | 17.3495 | 22.69% | 6.6259 | 0.044939 | 96.075 | 0.65162 | 72.3113 | 15.5974 | 32.86% | 177.0445 | 32.947 | 21.4167 | 8.2667 | 1.5384 | 0.7875 | 4415.4261 | 4.4154 | 14501.7409 | 145.0174 | 10.4974 | 1.9535 | 0.24 | 5.4 | 2.28 | 24.11 | 0.229 | 2.35
BESC-388 Cl2 | 12 | 14 | 14.3267 | 0.16692 | 157.5936 | 2.4203 | 133.8299 | 17.3661 | 17.76% | 4.4826 | 0.042366 | 64.9978 | 0.6143 | 41.2341 | 15.5601 | 57.63% | 175.064 | 32.9263 | 23.6667 | 7.3971 | 1.3913 | 0.2892 | 1519.4689 | 1.5195 | 4775.5025 | 47.755 | 25.5777 | 4.8107 | 0.4 | 7.26 | 3.92 | 59.11 | 0.543 | 8.62
GW-9768 Cl1 | 14 | 16 | 8.3807 | 0.16522 | 92.1882 | 2.3956 | 68.4245 | 17.3415 | 34.73% | 2.804 | 0.041408 | 40.6573 | 0.60042 | 16.8936 | 15.5463 | 140.7% | 85.3181 | 32.8877 | 24.4833 | 3.4847 | 1.3433 | 0.2425 | 1161.2067 | 1.1612 | 4853.7632 | 48.5376 | 14.3701 | 5.5393 | 0.23 | 3.23 | 2.97 | 38.83 | 0.386 | 5.31
GW-9768 Cl2 | 14 | 13 | 15.968 | 0.16794 | 175.6485 | 2.4351 | 151.8848 | 17.3809 | 15.65% | 4.9845 | 0.042839 | 72.2754 | 0.62116 | 48.5117 | 15.567 | 48.99% | 200.3965 | 32.9479 | 23.6667 | 8.4675 | 1.3922 | 0.1573 | 741.9907 | 0.74199 | 4664.3235 | 46.6432 | 53.83 | 8.8504 | 0.14 | 2.66 | 1.9 | 18.77 | 0.224 | 2.42
GW-9768 Cl3 | 13.5 | 14.5 | 31.8118 | 0.18878 | 349.9302 | 2.7373 | 326.1665 | 17.6831 | 7.286% | 11.0469 | 0.054001 | 160.1798 | 0.78302 | 136.4161 | 15.7288 | 17.42% | 462.5826 | 33.412 | 23.7167 | 19.5045 | 1.4088 | 0.4815 | 2939.5061 | 2.9395 | 11255.2782 | 112.5528 | 40.5079 | 2.9259 | 0.32 | 8.51 | 2.14 | 22.62 | 0.298 | 4.05
GW-9854 Cl2 V2 | 10 | 12 | 10.8134 | 0.16553 | 118.9472 | 2.4002 | 95.1835 | 17.346 | 24.97% | 8.5555 | 0.048364 | 124.0543 | 0.70128 | 100.2906 | 15.6471 | 23.69% | 195.4741 | 32.9931 | 21.4833 | 9.0989 | 1.5358 | 0.2 | 1327.5952 | 1.3276 | 4610.041 | 46.1004 | 45.4944 | 7.6788 | 0.38 | 8.3 | 3.27 | 42.66 | 0.441 | 6.3715
GW-9854 Cl3 | 15 | 15 | 6.0883 | 0.16541 | 66.9711 | 2.3985 | 43.2074 | 17.3443 | 55% | 4.4668 | 0.042352 | 64.7683 | 0.61411 | 41.0046 | 15.5599 | 57.95% | 84.212 | 32.9042 | 24.6167 | 3.4209 | 1.3367 | 0.1128 | 563.0478 | 0.56305 | 2439.8997 | 24.399 | 30.3274 | 11.8499 | 0.28 | 5.89 | 2.27 | 24.22 | 0.305 | 3.5794
SLMC-28-2 Cl1 V2 | 9 | 15 | 13.3048 | 0.1664 | 146.3528 | 2.4128 | 122.5891 | 17.3587 | 19.38% | 3.9751 | 0.041973 | 57.6383 | 0.60861 | 33.8746 | 15.5544 | 70.15% | 156.4637 | 32.9131 | 21.8833 | 7.1499 | 1.504 | 0.3303 | 2213.2361 | 2.2132 | 9757.7056 | 97.5771 | 21.6467 | 4.5535 | 0.47 | 8.64 | 3.59 | 48.09 | 0.499 | 7.33
SLMC-28-2 Cl2 | 14 | 14 | 9.2263 | 0.16527 | 101.4892 | 2.3963 | 77.7255 | 17.3422 | 30.57% | 3.463 | 0.041667 | 50.2132 | 0.60417 | 26.4495 | 15.55 | 89.85% | 104.175 | 32.8922 | 24.0667 | 4.3286 | 1.3667 | 0.2115 | 1313.2131 | 1.3132 | 6911.2807 | 69.1128 | 20.4662 | 6.462 | 0.26 | 5.18 | 2.89 | 35.26 | 0.389 | 5.29
SLMC-28-2 Cl3 V2 | 5 | 12 | 12.5768 | 0.16609 | 138.345 | 2.4083 | 114.5813 | 17.3541 | 20.74% | 4.928 | 0.042781 | 71.4558 | 0.62033 | 47.6921 | 15.5662 | 49.83% | 162.2735 | 32.9203 | 21.1833 | 7.6604 | 1.5541 | 0.1484 | 884.8327 | 0.88483 | 2736.0347 | 27.3603 | 51.6202 | 10.4721 | 0.4 | 9.59 | 2.66 | 33.44 | 0.359 | 5.09
|  | F1 min | 6.0883 | [5 empty] | 19.38% | 2.2263 | F2 min |  |  |  |  | 50.52%
|  | F1 median | 13.3048 | [6 empty] | 4.8828 | F2 median | [7 empty] | min | 3.1346 | 75.2309 | [5 empty] | 8.4605
|  | F1 max | 44.6487 | [6 empty] | 14.4178 | F2 max | [7 empty] | max | 29.3109 | 703.4605 | [5 empty] | 53.83
|  | volume (mL) | Control ppm | Control ± ppm | mass (ug)
Nutrient Solution Blank 10/14/22 F1 |  | 17 | 1.6716 | 0.16711 | 28.4164
Nutrient Solution Blank 10/15/22 F2 |  | 4 | 3.1519 | 0.16635 | 12.6077
Nutrient Solution Blank 10/16/22 |  | 13 | 2.0491 | 0.1669 | 26.6384
Nutrient Solution Blank 10/17/22 F2 |  | 15 | 1.8261 | 0.041312 | 27.3922
|  | control average | 2.1747 |  | 23.7637
|  | STDEV | 0.66968 |  | 7.4729
|  | COV | 0.30794 |  | 0.31447

## r_import
Vial label | T24 Volume F1 (mL) | T24 Volume F2 (mL) | F1 DOC raw ppm | F1 DOC raw ± ppm | F1 DOC raw mass (ug) | F1 DOC raw ± mass (ug) | F1 DOC corrected mass (ug) | F1 DOC corrected ± mass (ug) | relative correction (%) | F2 DOC raw ppm | F2 DOC raw ± ppm | F2 DOC raw mass (ug) | F2 DOC raw ± mass (ug) | F2 DOC corrected mass (ug) | F2 DOC corrected ± mass (ug) | relative correction (%) | Total DOC (um) | Total DOC ± (um) | Incubation duration (h) | Raw exudation rate (ug C/h) | Raw exudation rate ± (ug C/h) | Cuvette root mass (g) | Cuvette root volume (mm3) | Cuvette root volume (cm3) | Cuvette root surface area (mm2) | Cuvette root surface area (cm2) | Mass-normalized exudation rate (ug C/g*h) | Mass-normalized exudation rate ± (ug C/g*h)
BESC-13 Cl1 | 11 | 14.5 | 12.414 | 0.16603 | 136.5545 | 2.4074 | 112.7908 | 17.3532 | 21.07% | 3.8654 | 0.0419 | 56.0484 | 0.60755 | 32.2847 | 15.5534 | 73.61% | 145.0754 | 32.9066 | 24.1167 | 6.0156 | 1.3645 | 0.401 | 1951.8323 | 1.9518 | 5168.792 | 51.6879 | 15.0014 | 3.4027
BESC-13 Cl2 | 16 | 15.5 | 20.4309 | 0.17187 | 224.7398 | 2.4921 | 200.9761 | 17.438 | 11.82% | 3.8032 | 0.04186 | 55.1469 | 0.60697 | 31.3832 | 15.5528 | 75.72% | 232.3593 | 32.9908 | 24.2 | 9.6016 | 1.3633 | 0.4075 | 1717.2408 | 1.7172 | 7342.0489 | 73.4205 | 23.5623 | 3.3454
BESC-13 Cl3 | 15 | 13.5 | 37.6764 | 0.20072 | 414.4403 | 2.9105 | 390.6766 | 17.8563 | 6.083% | 5.2569 | 0.04313 | 76.2256 | 0.62539 | 52.4619 | 15.5712 | 45.3% | 443.1385 | 33.4276 | 24.1333 | 18.3621 | 1.3851 | 0.4177 | 2009.5742 | 2.0096 | 7123.0343 | 71.2303 | 43.96 | 3.3161
BESC-35 Cl2 | 14 | 16 | 16.384 | 0.16823 | 180.2244 | 2.4394 | 156.4607 | 17.3852 | 15.19% | 2.7192 | 0.041386 | 39.428 | 0.6001 | 15.6643 | 15.5459 | 151.7% | 172.125 | 32.9312 | 24.4 | 7.0543 | 1.3496 | 0.2247 | 1188.3036 | 1.1883 | 3603.288 | 36.0329 | 31.3943 | 6.0064
BESC-192 Cl1 | 14 | 14 | 12.5316 | 0.16607 | 137.8476 | 2.408 | 114.0839 | 17.3539 | 20.83% | 14.4178 | 0.063181 | 209.0575 | 0.91612 | 185.2938 | 15.862 | 12.82% | 299.3778 | 33.2158 | 21.3333 | 14.0333 | 1.557 | 0.4577 | 2821.5748 | 2.8216 | 11943.3384 | 119.4334 | 30.6605 | 3.4018
BESC-192 Cl2 | 7 | 14.5 | 7.1011 | 0.16527 | 78.1124 | 2.3964 | 54.3487 | 17.3422 | 43.72% | 3.4946 | 0.041683 | 50.6722 | 0.6044 | 26.9085 | 15.5502 | 88.31% | 81.2571 | 32.8924 | 21.3167 | 3.8119 | 1.543 | 0.2932 | 2004.4441 | 2.0044 | 8970.5405 | 89.7054 | 13.001 | 5.2628
BESC-192 Cl3 | 14 | 15 | 12.2467 | 0.16596 | 134.7142 | 2.4065 | 110.9505 | 17.3523 | 21.42% | 4.8828 | 0.042736 | 70.8002 | 0.61968 | 47.0365 | 15.5655 | 50.52% | 157.987 | 32.9178 | 21.15 | 7.4698 | 1.5564 | 0.3061 | 2036.4945 | 2.0365 | 8938.9456 | 89.3895 | 24.4032 | 5.0846
BESC-265 Cl1 | 13 | 15.5 | 15.2265 | 0.16745 | 167.4915 | 2.428 | 143.7278 | 17.3738 | 16.53% | 3.3488 | 0.041611 | 48.5577 | 0.60336 | 24.794 | 15.5492 | 95.84% | 168.5218 | 32.923 | 24.5333 | 6.8691 | 1.342 | 0.4365 | 2114.7806 | 2.1148 | 7048.5238 | 70.4852 | 15.7368 | 3.0744
BESC-265 Cl2 | 15 | 15 | 8.3581 | 0.16522 | 91.9395 | 2.3956 | 68.1758 | 17.3415 | 34.86% | 2.2263 | 0.04131 | 32.2816 | 0.59899 | 8.5179 | 15.5448 | 279% | 76.6937 | 32.8863 | 24.4667 | 3.1346 | 1.3441 | 0.3705 | 1825.94 | 1.8259 | 5806.0912 | 58.0609 | 8.4605 | 3.6279
BESC-265 Cl3 | 14 | 15 | 35.619 | 0.19632 | 391.8095 | 2.8466 | 368.0458 | 17.7925 | 6.457% | 9.028 | 0.049339 | 130.9057 | 0.71541 | 107.142 | 15.6612 | 22.18% | 475.1878 | 33.4537 | 24.45 | 19.4351 | 1.3682 | 0.6499 | 3117.2417 | 3.1172 | 8903.9361 | 89.0394 | 29.9047 | 2.1053
BESC-351 Cl1 V2 | 13 | 15.5 | 42.2206 | 0.21119 | 464.4269 | 3.0622 | 440.6632 | 18.0081 | 5.393% | 14.3386 | 0.06295 | 207.9102 | 0.91277 | 184.1465 | 15.8586 | 12.9% | 624.8097 | 33.8667 | 21.3167 | 29.3109 | 1.5887 | 0.5975 | 3790.4039 | 3.7904 | 12710.2306 | 127.1023 | 49.0558 | 2.659
BESC-351 Cl2 V2 | 6 | 14 | 44.6487 | 0.21716 | 491.1362 | 3.1488 | 467.3725 | 18.0946 | 5.085% | 6.1534 | 0.044252 | 89.2236 | 0.64165 | 65.4599 | 15.5875 | 36.3% | 532.8324 | 33.6821 | 21.4 | 24.8987 | 1.5739 | 0.5543 | 3297.4321 | 3.2974 | 9424.2811 | 94.2428 | 44.9192 | 2.8395
BESC-351 Cl3 | 16 | 14.5 | 29.7907 | 0.18513 | 327.6973 | 2.6844 | 303.9336 | 17.6302 | 7.819% | 6.4597 | 0.04469 | 93.6655 | 0.648 | 69.9018 | 15.5938 | 34% | 373.8355 | 33.224 | 24.4667 | 15.2794 | 1.3579 | 0.415 | 2229.3271 | 2.2293 | 8861.0571 | 88.6106 | 36.8178 | 3.2721
BESC-388 Cl1 V2 | 12 | 15.5 | 11.6815 | 0.16577 | 128.4969 | 2.4037 | 104.7332 | 17.3495 | 22.69% | 6.6259 | 0.044939 | 96.075 | 0.65162 | 72.3113 | 15.5974 | 32.86% | 177.0445 | 32.947 | 21.4167 | 8.2667 | 1.5384 | 0.7875 | 4415.4261 | 4.4154 | 14501.7409 | 145.0174 | 10.4974 | 1.9535
BESC-388 Cl2 | 12 | 14 | 14.3267 | 0.16692 | 157.5936 | 2.4203 | 133.8299 | 17.3661 | 17.76% | 4.4826 | 0.042366 | 64.9978 | 0.6143 | 41.2341 | 15.5601 | 57.63% | 175.064 | 32.9263 | 23.6667 | 7.3971 | 1.3913 | 0.2892 | 1519.4689 | 1.5195 | 4775.5025 | 47.755 | 25.5777 | 4.8107
GW-9768 Cl1 | 14 | 16 | 8.3807 | 0.16522 | 92.1882 | 2.3956 | 68.4245 | 17.3415 | 34.73% | 2.804 | 0.041408 | 40.6573 | 0.60042 | 16.8936 | 15.5463 | 140.7% | 85.3181 | 32.8877 | 24.4833 | 3.4847 | 1.3433 | 0.2425 | 1161.2067 | 1.1612 | 4853.7632 | 48.5376 | 14.3701 | 5.5393
GW-9768 Cl2 | 14 | 13 | 15.968 | 0.16794 | 175.6485 | 2.4351 | 151.8848 | 17.3809 | 15.65% | 4.9845 | 0.042839 | 72.2754 | 0.62116 | 48.5117 | 15.567 | 48.99% | 200.3965 | 32.9479 | 23.6667 | 8.4675 | 1.3922 | 0.1573 | 741.9907 | 0.74199 | 4664.3235 | 46.6432 | 53.83 | 8.8504
GW-9768 Cl3 | 13.5 | 14.5 | 31.8118 | 0.18878 | 349.9302 | 2.7373 | 326.1665 | 17.6831 | 7.286% | 11.0469 | 0.054001 | 160.1798 | 0.78302 | 136.4161 | 15.7288 | 17.42% | 462.5826 | 33.412 | 23.7167 | 19.5045 | 1.4088 | 0.4815 | 2939.5061 | 2.9395 | 11255.2782 | 112.5528 | 40.5079 | 2.9259
GW-9854 Cl2 V2 | 10 | 12 | 10.8134 | 0.16553 | 118.9472 | 2.4002 | 95.1835 | 17.346 | 24.97% | 8.5555 | 0.048364 | 124.0543 | 0.70128 | 100.2906 | 15.6471 | 23.69% | 195.4741 | 32.9931 | 21.4833 | 9.0989 | 1.5358 | 0.2 | 1327.5952 | 1.3276 | 4610.041 | 46.1004 | 45.4944 | 7.6788
GW-9854 Cl3 | 15 | 15 | 6.0883 | 0.16541 | 66.9711 | 2.3985 | 43.2074 | 17.3443 | 55% | 4.4668 | 0.042352 | 64.7683 | 0.61411 | 41.0046 | 15.5599 | 57.95% | 84.212 | 32.9042 | 24.6167 | 3.4209 | 1.3367 | 0.1128 | 563.0478 | 0.56305 | 2439.8997 | 24.399 | 30.3274 | 11.8499
SLMC-28-2 Cl1 V2 | 9 | 15 | 13.3048 | 0.1664 | 146.3528 | 2.4128 | 122.5891 | 17.3587 | 19.38% | 3.9751 | 0.041973 | 57.6383 | 0.60861 | 33.8746 | 15.5544 | 70.15% | 156.4637 | 32.9131 | 21.8833 | 7.1499 | 1.504 | 0.3303 | 2213.2361 | 2.2132 | 9757.7056 | 97.5771 | 21.6467 | 4.5535
SLMC-28-2 Cl2 | 14 | 14 | 9.2263 | 0.16527 | 101.4892 | 2.3963 | 77.7255 | 17.3422 | 30.57% | 3.463 | 0.041667 | 50.2132 | 0.60417 | 26.4495 | 15.55 | 89.85% | 104.175 | 32.8922 | 24.0667 | 4.3286 | 1.3667 | 0.2115 | 1313.2131 | 1.3132 | 6911.2807 | 69.1128 | 20.4662 | 6.462
SLMC-28-2 Cl3 V2 | 5 | 12 | 12.5768 | 0.16609 | 138.345 | 2.4083 | 114.5813 | 17.3541 | 20.74% | 4.928 | 0.042781 | 71.4558 | 0.62033 | 47.6921 | 15.5662 | 49.83% | 162.2735 | 32.9203 | 21.1833 | 7.6604 | 1.5541 | 0.1484 | 884.8327 | 0.88483 | 2736.0347 | 27.3603 | 51.6202 | 10.4721